# Опросный лист на поставку станции управления насосами

| Данные для контакта с заказчиком |  |
| --- | --- |
| Страна, город |  |
| Организация |  |
| Контактное лицо, Ф.И.О |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |

Наименование объекта 	___

Выполняемые объектом функции	___

___

Кол-во агрегатов  ___  Степень защиты шкафа IP___   Диапазон раб. температур от ____ до _____

Номинальные данные агрегатов и двигателей:

| Описание подключаемого к станции оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр электродвигателя | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение двигателя, В |  |  |  |  |
| Номинальный ток двигателя, А |  |  |  |  |
| Максимальная длина кабеля от станции до электродвигателей, м |  |  |  |  |

| Основной функционал станции управления |  |
| --- | --- |
| Работа по датчику давления (4…20мА) Работа по датчикам уровня: поплавковые электродные гидростатический (4…20 мА) другое ________________________________________________________ |   ___шт.  ___шт.   |
| Работа насосов от ПЧ (один ПЧ на все насосы) Работа насосов от ПЧ (на каждый насос свой ПЧ) Возможность прямого пуска от сети (в ручном режиме), минуя ПЧ Возможность пуска через УПП (в ручном режиме), минуя ПЧ Работа насосов только через УПП |      |

| Необходимость включения в состав опций |  |
| --- | --- |
| Расположение кабельных вводов сверху |  |
| Защита от перенапряжения питающей сети |  |
| Фильтра ЭМС (радиочастоный фильтр) на входе |  |
| Входной сетевой дроссель |  |
| Моторный дроссель (необходим при большой длине кабеля двигателя) |  |
| Вольтметры для визуального контроля напряжения питающей сети |  |
| Амперметры для визуально контроля тока (по одной из фаз) каждого электродвигателя |  |
| Два ввода питания: с АВР без АВР |  |
| Для управления и индикации используется панель оператора (необходимо при использовании на каждый насос своего ПЧ, в остальных случаях – опционально) |  |

Примечание: при выборе некоторых опций вам может быть направлен дополнительный опросный лист

Дополнительные требования:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата _____________       Подпись _____________

Контактное лицо: Фрадкин А.В.+7 (495) 661-24-41 доб.182